## Slide 1
CONTRACEPCION HISTEROSCOPICA
Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”
Servicio de Endoscopía Ginecológica y Microcirugía
Gabino de Jesús Vaca Carvajal MEG

## Slide 2
1869
Pantaleoni
“On endoscopic examination of the cavity of the womb”
Medical Press
Primer examen histeroscópico

## Slide 3
1878
Kocks
Intenta ocluir la unión utero-tubaria con la inserción de dos electrodos a través del cervix
Posteriormente se intenta con guía fluoroscopica

## Slide 4
1927
Mickulicz-Radecki & Freund
Sugieren la utilización del histeroscopia para ver la unión los ostium uterinos directamente

## Slide 5
1934
Schroeder
Realiza esterilizaion de las trompas por electrocoagulación

## Slide 6
1976
Uterotubal Junction Device Hossenian

## Slide 7
1981
P-Block Device
Brundin

## Slide 8
1982
Intra-tubal Device
Hamou

## Slide 9
OvaPlug, 1981

## Slide 10
1970
Linderman en Alemania
Sugimoto en Japón
Quiñones en México
Neuwrith en EEUU
Realizan diversos trabajos de esterilización histeroscópica

## Slide 11
Insertos
Quimicos
Causticos
Agentes esclerosantes
Fueron probados, pero resultaron dificiles, ineficientes y peligrosos
Fallas y complicaciones serias fueron reportadas

## Slide 12
1995
STOP
(Selective tubal occlusion procedure)
Conceptus Inc. Mountain Ciew, CA
Nombre inicial de
Essure
Permanent Contraceptive Micro-insert

## Slide 13
Essure . Indicaciones
Mujeres que deciden realizar control permanente y no reversible de su fertilidad
No realizar en :
Indecisión ante la irreversibilidad del método
Trompas en condiciones patológicas
Alergia a medios de contraste
Hipersensibilidad al nickel

## Slide 14
Essure . Indicaciones
Posponer en:
Sospecha de embarazo
Menos de 6 semanas de terminación del embarazo previo
EPI activa o reciente

## Slide 15
Essure . Descripción
Consiste en
Microinserto Essure
Sistema desechable de colocación
Dispositivo de introducción

## Slide 16
Essure . Descripción
Histeroscopio de 5 mm. de flujo continuo con canal quirúrgico 5f
Lente de 12 o 30 grados

## Slide 17
Essure . Descripción
Micro inserto
Rollo interior de acero inoxidable
Rollo externo superelastico de nitinol
Fibras PET, alrrededor del rollo interno
4 cm de longitud
0.8 mm de diametro (al expanderse crece 1.5 a 2 mm)

## Slide 18
Essure . Descripción
Sistema de liberación
Mango ergonómico conteniendo el liberador del catéter
El mango ergonómico contiene los controles de liberación
Libera el microinserto el rotarlo en dirección de las manecillas del reloj

## Slide 19
Essure . Mecanismo de acción
Producción de fibrosis en el interior de la trompa

## Slide 20
Essure . Colocación
Medicación pre-operatoria
Tradol 30 mg im o iv
Media a una hora antes del procedimiento

## Slide 21
Essure . Colocación
Procedimiento
Paciente en posición de litotomía
Exposición del cervix (especulo)
Aseo con isodine del cervix
Bloqueo paracervical
Pinzamiento del cervix
Colocación del histeroscopio
Retiro del especulo

## Slide 22
Essure . Colocación
Procedimiento
Identificación del ostium
(no abril el paquete del Essure hasta después de este punto)
Introduccion del dispositibo a través del canal quirúrgico
Avance del cateter hasta la marca negra (colocacion en porciones intramural e itsmica proximal)

## Slide 23
Essure . Colocación
Procedimiento
Rotación del mango para desprender el micro-inserto

## Slide 24
Essure . Colocación

## Slide 25
Essure . Colocación
Post-procedimiento
Indicar un método de PF durante los tres meses siguientes, excepto DIU
Tres meses después realizarle una HSG

## Slide 26
Essure . H S G

## Slide 27
Essure . Posibles complicaciones, riesgos, efectos adversos
Intentos fallidos . Causas
Introduccion del histeroscopio
Distensión uterina
Visualización del ostium
Avance del micro-inserto en la trompa
Dejar en inserto colocado

## Slide 28
Essure . Posibles complicaciones, riesgos, efectos adversos
Efectos adversos – complicaciones
Perforación tubaria
Respuesta vaso-vagal
Expulsion del micrdispositivo o migración
Ruptura del inserto

## Slide 29
Essure . Posibles complicaciones, riesgos, efectos adversos
Efectos adversos – menores
Dolo
Sangrado
Nausea/vómito
Sobreabsorción de fluidos
Embarazo no diagnosticado

## Slide 30
Essure . Posibles complicaciones, riesgos, efectos adversos
Efectos adversos – menores
Embarazo ectopico (99.74 seguridad)
Cambios en el ciclo menstrual
Dolor persistente
Riesgo anestésico
Infección

## Slide 31
Essure . Posibles complicaciones, riesgos, efectos adversos
Riesgos de la HSG
Riesgos en procedimientos futuros (biopsia, IVF+TE
MRI (no hay incremento en la temperatura)

## Slide 32
ESTRATEGIAS FUTURAS
Método ADIANA

## Slide 33
ESTRATEGIAS FUTURAS
Método ADIANA

## Slide 34
ESTRATEGIAS FUTURAS
Método ADIANA

## Slide 35
GRACIAS